## Slide 1: Actualización del detector V0 del experimento ALICE-LHC: V0+
Dr. Ildefonso León Monzón, UAS
Dr. Gerardo Herrera Corral, CINVESTAV
Dr. Mario Rodríguez Cahuantzi, BUAP
M.C Solangel Rojas Torres, UAS

## Slide 2: V0+
V0+ es un nuevo detector que sustituye a V0 en la corrida 3. El plus es debido a que se requiere de un detector mejorado.
El grupo de la UAS en colaboración con el grupo ALICE en CINVESTAV ha propuesto un sistema con un diseño novedoso.

## Slide 3: Sectores independientes
Actualmente V0 es construido monolíticamente
Es imposible reparar sectores independientes
Se propone un diseño:
  modular
  Fibras resistentes a la radiación
  Optimización en la densidad de fibras
  Un nuevo método de embebido
  Aumentar la vida útil de Fotomultiplicadores

## Slide 4: Diseño Conceptual

## Slide 5: Resultados: Simulación en geant4 anillo 0
Density= 0.48

## Slide 6: Anillo 3

## Slide 7: Conclusiones de la Simulación
Ring number | Number of fibres
0 | 25
1 | 46
2 | 75
3 | 137
4 | 283
Densidad óptima 0.48.
Metros de fibra 4528.

## Slide 8: Diseño Real

## Slide 9: Calibración de Herramienta
Sectores 1 and 2
Espaciador 1mm
Placa de aluminio
30 mm de espesor

## Slide 10
1.2 mm de escalón
1.0 mm

## Slide 11: Prototipo

## Slide 13: Prueba de Corte

## Slide 15: Ring 1
Obtención del anillo 1 con ranuras preparadas.
Thickness: 25 mm

## Slide 16: Fibras en posición

## Slide 17: Mediciones

## Slide 19: Gracias