## Slide 1: ACORDE TRIGGER Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) 21 al 23 de Octubre 2016

## Slide 2: Objetivo del sistema de adquisición de datos
Preamplificador de carga
Filtro gaussiano
Amplificador no inversor
ADC
100100101011

## Slide 3: Sistema de adquisición
Pulso
Entrante
Pulso
Saliente

## Slide 5: Sistema de adquisición
FPGA
Cyclone 5, 5CEFA2F23C8N (484 Pines)
Voltaje de funcionamiento: 1.1 V
20 Mhz a 5 Ghz.
13.59 Mb de memoria embebida
Recibe 875 Mbps, transmitir 840 Mbps en señal diferencial
Contiene 25 000 elementos lógicos
4 PLLs &DLLs.

## Slide 6: Sistema de adquisición
Tarjeta FPGA
Ring buffer: Escritura 20 Mhz, lectura 40 Mhz.
Pulse finder: Compara la señal con niveles de discriminación. (x3)
Formato de Eventos. Si hay un evento válido, se le da formato.
Memoria de eventos: Almacena temporalmente los datos dados (2K).
Control principal: Se encarga de sincronizar el funcionamiento de cada bloque
Señal de prueba: Genera un evento cada segundo.

## Slide 7: Sistema de adquisición
Tarjeta FPGA
R.B. (FIFO)
P.F.: Trigger
C.P.: Sincronizar
F.D.: Genera formato
M.E. (FIFO)

## Slide 8
Formato de datos
Características del formato de datos en la PC:
Encabezado de Evento. Nos indica el inicio de un evento nuevo.
Estampa de tiempo. Tiempo que ha pasado entre el evento pasado y el evento presente.
Número de evento. Registra el número de evento
Datos del evento. Datos que contienen la información para reconstruir el pulso. Cada palabra es de 8 bits
Número de palabras. Es el número de palabras del evento, en nuestro caso son 31.
Empty event | 
Data Header (111) | DW1
TSH (255) | DW2
TSM (255) | DW3
TSL (255) | DW4
Event Number | DW5
Number of data word (6) | DW6
Evento válido
Evento vacío

## Slide 9: Reconstrucción del pulso
Chart: Pulso sin reconstruir
 | 111 | 63 | 150 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 129 | 6 | 26 | 83 | 220 | 224 | 65 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
Chart: Pulso reconstruido
 | 111 | 63 | 150 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69 | 104 | 104 | 83 | 55 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26

## Slide 10: Sistema de adquisición
Interfaz FPGA-PC y reconstrucción de datos
Envía el nivel de treshold para el Pulse Finder.
Lee un dato de la FIFO
Lee el Puerto B del PIC
(verifica dato de la FIFO)
Lectura de los datos de forma continua
Cierra la aplicación
Abrir/cerrar archivo donde se almacenará la información
PIC 18F2550
Flujo de transferencia de información: 10 Kbps
USON: Actualizará la interface

## Slide 11: RESULTADOS

## Slide 12: ADC Primera prueba realizada
pulso de 100 ns, amplitud de 0 a 200mV.

## Slide 13: Comportamiento lineal

## Slide 14: Rango dinámico del ADC Segunda prueba realizada sobre la tarjeta ADC
Por medio del generador de funciones, se inserto la señal con las siguientes características: Amplitud 38 mV, duración 100 ns.
15280 eventos.
Se obtuvo el máximo valor de la amplitud de cada pulso y se graficó conteos Vs Máximo de canal ADC.

## Slide 15: Respuesta del ADC
Valor esperado: 205 ADC
95.8% de los eventos se encuentran en el intervalo 200 a 210 ADC
Los Generadores tiene hasta un 5% de variación en la amplitud de su señal de salida.
Error de conversión ADC ±2 cuentas ADC.
Variación por temperatura de -40 a 60 grados: 0.4%

## Slide 16: Rango dinámico del ADC
Usando los eventos generados por el FPGA
Se verificó que la variación no es por la parte de procesamiento.
10000 Eventos (3 horas)

## Slide 17: Toma de datos con PMTs y APDs

## Slide 18: Resultados obtenidos del detector APD2.

## Slide 19: Resultados obtenidos del detector APD2.

## Slide 20: Resultados obtenidos del detector APD2.

## Slide 21: Resultados obtenidos del detector con el PMT…

## Slide 22: Resultados obtenidos del detector con el PMT…

## Slide 23: Resultados obtenidos del detector con el PMT…

## Slide 24: Características
Parámetro | Valor
Ganancia de carga | 8 mV/fC (Variable hasta 12)
Sensibilidad | 10 mV/MeV
FWHM | 200 ns
Tiempo de formación del pulso | 500 ns
Resolución del ADC | ~2 mV
Frecuencia del ADC | 20 Mhz
Ancho de banda | 10 Khz
Flujo máximo de información | 10 Kbps
Potencia de consumo de un canal ADC | 600 mW
Potencia FPGA para 1 canal | 500 mW
Límite del ADC | 2V

## Slide 25
Trabajo por hacer
Aumentar el número de canales a 8 por tarjeta FPGA (Mínimo)
Mejorar la transmisión de datos por un factor de 10
Actualizar la interfaz de usuario
Compensar el pedestal del cada canal ADC durante la adquisición de datos.
Incluir monitores de V, I y T para ADC y FPGA.

## Slide 26
A Large Ion Collider Experiment
ALICE Central Tigger Processor (Upgrade)
1
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .

## Slide 27
A Large Ion Collider Experiment
ALICE Trigger System (Introduction)
>>
Select different physics
>> Different trigger detectors
--- (ACO, FIT, EMC, PHOS, TOF, ZDC).
>>
Optimize for different running scenarios
>> pp, pA , AA collisions, with different interaction rates
>>
Optimize use of detectors with
>> Continuous readout.
>> Widely different busy times.
>> Different latency times.
>> Different Technologies (TTC, GBT, TTC-PON)
>>
Special triggers
>> Calibration, Control, debugging..
>>
BUSY handling
>> Busy propagated with minimal latency.
>> Busy for Upgrade & non Upgrade
detectors .
>> Block Diagram (ALICE-Run3)
>> ALICE Trigger Challenges
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
2
21 – October – 2106

## Slide 28
A Large Ion Collider Experiment
ALICE Trigger System (Design)
>> Trigger Architecture for LHC-Run3
>> ALICE CTP board design
>> ALICE LTU board design
Prototype to be delivered by December 2016
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
3
21 – October – 2106

## Slide 29
A Large Ion Collider Experiment
LTU Firmware (Version 1 – Block Diagram)
LTU Firmware_v1
Data SFP
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
4
21 – October – 2106

## Slide 30
A Large Ion Collider Experiment
FPGA
KC705
FMC
Board
240.0000Mhz
OLT
SFP
1:64
FPGA
KC705
si5345
FMC
Board
GBTx
VLDB
VIVADO
Ctrl
OLT Ref_clk
240 Mhz
IPbus_Ctrl
Match Flag
ONU_Ref_Clk
240 Mhz
RX Match Flag
VIVADO Ctrl
Ipb+EMU GBT+OLT
ONU
Si5345
TTC_PON
Splitter
TTC-PON Splitter
1:64
OLT_SFP
IPbus + CTP_EMU+GBT+OLT
MB+ONU
LTU Firmware (Setup)
GBT = Giga Byte Transceiver.
TTC-PON = Trigger & Timing Control Passive Optical Network.
OLT = Optical Line Terminal.
ONU = Optical Network Unit.
MB = MicroBlaze
GBTx = GBT chip,
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
5
21 – October – 2106

## Slide 31
ILA_ GBT Tx
ILA_ OLT_Tx
IPbus Configuration
VIO_ Ctrl
Trigger Message  OK
Mux_Select = 1  CTP_EMU
Mux_Select = 0  Data_Gen
ILA_ ONU_Rx
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
A Large Ion Collider Experiment
LTU Firmware (Results)
6
21 – October – 2106

## Slide 32
A Large Ion Collider Experiment
Start
End
Downlink
Emu to GTBX
(Via GBT)
Start
End
End
Start
End
Downlink
Emu to ONU
(Via TTC-PON)
Summary Measurement (GBT)
Downstream Latency ~ 140 ns  6 BCs
Downstream – Cables ~ 135 ns  5 BCs
Summary Measurement (GBT)
Downstream Latency ~ 133 ns  5 BCs
Downstream – Cables ~ 125 ns  5 BCs
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
LTU Firmware (Results)
7
21 – October – 2106

## Slide 33
ALICE Central Tigger Processor (Upgrade)
8
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
Thank You !!
A Large Ion Collider Experiment
Thank you
Summary
Electronics Design Review (EDR) completed and approved.
Trigger Board prototype to be delivered by December 2016.
LTU Firmware in progress
Testing of interfaces with evaluation boards
Firmware started being delivered to users (collecting feedback).
21 – October – 2106

## Slide 34
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
A Large Ion Collider Experiment
21 – October – 2106
>>
Detector Commissioning (AD and ACORDE)
>> Continuous monitoring of the detectors
>> Maintenance and calibration interventions
>> On-Call Shifts. Credits obtained so far: 137.
ACORDE
AD
Runs 2016 |  |  |  |  |  | 
Detector | # Runs with BEAM | Hours | # Cosmic Runs | Hours | # of Cosmic Runs with TPC active | Hours
ACORDE | 731 | 1322 | 282 | 827 | 180 | 445
AD | 787 | 1383 | 220 | 440 | 150 | 374
Detector Commissioning
Chart: Efficiency
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
 | 0.1163 | 0.3676 | 0.9019 | 0.9821 | 0.9765
 | 0 | 0.001 | 0.0065 | 0.0217 | 0.0553
9
Change of PMTs with low gain.
Change of pre-amplifiers (PASAs) that presented strange behavior.
Adjust of base line of pre-amplifiers and ADCs.
Plateau curves of new PMTs (spares).

## Slide 35
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
A Large Ion Collider Experiment
21 – October – 2106
>>
Analysis notes
>> Participation in the Analysis on the measurement of the diffractive cross section.
>> NIM paper on AD detector.
Analysis
10

## Slide 36
11
Tercer Congreso de la Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE-LHC (Red ALICE) .
A Large Ion Collider Experiment
21 – October – 2106
Estudiantes Involucrados:
Luis Alberto Pérez Moreno (Doctorado)
Abraham Villatoro Tello (Doctorado)
Gerardo de Jesús Mancilla Juárez (Licenciatura)
Luis Ángel Cuapa Olivares (Licenciatura)
2 Estudiantes de Hermosillo Sonora (Licenciatura)

## Slide 37
GRACIAS