## Slide 1: International Masterclass on Particle Therapy 2026
Dra. Olivia Amanda García Garduño
Laboratorio de Física Médica
Investigadora en Ciencias Médicas
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
Radioterapia en hospitales del sector público 2026

## Slide 2: Conexión entre dos mundos: Medicina y Física
Exploración física
Historia clínica
Imágenes
1896, Primer caso reportado de dermatitis por rayos X (Se determina que entonces causa daño)

## Slide 3: Tratamientos
Aplicaciones con radiación Ionizante
Aplicaciones sin radiación Ionizante
Medicina Intraoperatoria
Radioterapia
Intervencionismo
Entre otras…

## Slide 4: Qué es la radiación ionizante…. Y qué produce en el cuerpo…
Teleterapia (Terapia con haz externo)
Braquiterapia (Terapia con fuentes internas)
Radioterapia dirigida (Radioterapia metabólica)
Radioterapia: Rama de la Medicina que utiliza radiación
ionizante de alta energía para el tratamiento
de diversas patologías.

## Slide 5: Equipos de radioterapia externa
Fuentes Naturales (ej. 60Co)
Aceleradores lineales (electrones, fotones, partículas pesadas)
https://www.csn.es/-/instalaciones-de-protonterapia-requisitos-de-proteccion-radiologica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto-60

## Slide 6: Equipos de radioterapia externa
Técnicas isocéntricas y no isocéntricas

## Slide 7: Procedimiento de Radioterapia

## Slide 8: Cadena de Errores
Dosimetría:
Calibración absoluta con CI (1-2%)
Dosimetría relativa (1-1.5%)
Cálculo de dosis administrada
(2.5-3.5%)
Proceso de administración (1.5-2%)
(dosimétricas, mecánicas)
Global: 3.3 - 4.8%

## Slide 9: Imágenes
TAC
Provee información acerca de la distribución de la densidad electrónica (re) del paciente, esencial para el cálculo de dosis.
IRM
PET
  Inhomogeneidades del campo magnético B0
  No-linealidad de los gradientes
  Desplazamiento químico
  Efectos de borde (diferencias en susceptibilidad magnética)

## Slide 10: Planeación de tratamiento

## Slide 11: Planeación de tratamiento

## Slide 12: No es posible realizar una planeación sin comisionar el equipo

## Slide 13: Errores asociados y detectores….
Cámaras de Ionización
Diodos
Arreglos de detectores
TLD
Películas

## Slide 14: Pruebas de control de calidad
Comisionamiento:
Datos de entrada
Plan de tratamiento:
Datos de salida
Sistemas de planeación:
Algoritmos de cálculo de dosis
?

## Slide 15: ¿Por qué?
El tratamiento entregado al paciente está directamente relacionado con la precisión y exactitud del proceso de caracterización del haz de radiación

## Slide 16: Seguridad radiológica

## Slide 17: Normas que nos rigen…
NOM-026-NUCL-2011
NOM-031-NUCL-2011
NOM- 033-NUCL-2016
Reglamento General de Seguridad Radiológica

## Slide 18: Seguimiento: MAVS Y RADIONEUROCIRUGIA
13-MARZO-2003
29-ENERO-2004
16-FEBRERO-2005

## Slide 19: Meningioma de la tórcula
Feb 05
Feb 03

## Slide 20: Neurinomas
Planeación
Dosis Única
Agosto 2004
Marzo 2005

## Slide 21
Pretratamiento
1 mes
8 meses

## Slide 22: Radioterapia en México
Chart: Distribución en los sectores Público/Privado
| Público | Privado
 | 99 | 64
Chart: Distribución en los sectores Público/Privado
| Cruz Roja | Hospitales Universitarios | IMSS | ISSSTE | Secretaria de Salud | Sector Social | Sedena | Privado
 | 1 | 7 | 26 | 4 | 54 | 4 | 3 | 64
Chart: Equipos de Radioterapia
| Acelerador Lineal | Bomba de Cobalto 60
 | 133 | 30
Chart: Equipos de Radioterapia
| Acelerador Lineal de Alta Energía | Acelerador Lineal de Baja Energía | Acelerador Lineal Intraoperatorio | CyberKnife | Gammaknife | Tomotherapy | Unidad de Radioterapia con Cobalto 60
 | 81 | 38 | 3 | 3 | 2 | 6 | 30

## Slide 23: Radioterapia en México
Chart: Distribución en el País
| Aguascalientes | Baja California | Baja California Sur | Campeche | Chiapas | Chihuahua | Coahuila | Colima | Ciudad de México | Durango | Estado de México | Guanajuato | Guerrero | Hidalgo | Jalisco | Michoacán | Morelos | Nayarit | Nuevo León | Oaxaca | Puebla | Querétaro | Quitana Roo | San Luis Potosí | Sinaloa | Sonora | Tabasco | Tamaulipas | Veracruz | Yucatán | Zacatecas
 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 43 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1

## Slide 24: Qué es un Físico Médico…

## Slide 25: Qué es un Físico Médico…

## Slide 26: Y que hacemos…
Físico Médico
Dosimetría
Diagnóstico
Seguridad Radiológica
Tratamientos
Comisionamiento
Pruebas complementarias
Investigación

## Slide 27: Recomendaciones internacionales: Físicos Médicos
INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE
En 2022 / 270 EMFM

## Slide 28: Gracias por su atención