Mediciòn del flujo de  muones. 

Resumen

Se realizò  la  mediciòn del flujo de muones  en   la mina las Torres en Guajuato, Mèxico los dias 31 de junio de 2007 y 1 julio de 2007,  a  nivel de superficie, 390 metros, 490 metros y 590 metros. 

Antecedentes 

La deteccciòn directa de materia obscura es uno de los principales retos de este nuevo siglo, mediciones astrofisicas confirman que nuestra universo esta en expansiòn,  la mediciòn de la velocidad de rotaciòn de las galaxias, asi como las  lentes gravitacionales nos indican que solo 5% de la materia en el universo es bariònica, es decir como la que conocemos diariamente, el resto es energia obscura y materia obscura,  un candidato a ser materia obscura es una partìcula masiva que interactua debilmente (WIMP)   cuya secciòn  eficaz de dispersiòn es tan pequenna que necesita ser medida en ambientes de muy baja radiaciòn cosmica, el candidato ideal para ello son emplazamiento subterraneos, entre las principales fuentes de ruido estan el flujo de muones, de ahi la importancia de medir su flujo.  De la gràfica esperamos aproximadamente un flujo de 0.13  m^2 /segundo para una profundidad de 500 metros de roca. 

[image: image1.jpg]~1000 m.w.e. (6~2.2 g-cm3)

>~ 500 m (roca)

h Baksan
Canfranc (Lab 1)

Canfranc (Lab 2)
IMB

Soudan

Canfranc (Lab 3)
Kamioka

Gran Sasso
Homestake

Mont Blanc

W

a—y
°M

—_—
—
(=]
=
]
L |
1
=
S~
un
&
=
=
£ 10
@
=]
=
=
=
wn
=
-
=

[—y
(==

v.|.|-|-'

2000 4000 6000 8000
Profundidad (m.w.e)





                                        Figura 1 Flujo de muones.  

Mina las Torres 

La  Mina las Torres se encuentra enclavada en  Guanajuato, Guanajuato en Mèxico, es una mina donde acutualmente no hay explotaciòn, pero si un molino de Material y es el punto de salida de la Mina  la Peregrina que esta en explotaciòn,  por lo que la  actividad en las Torres aunque baja no es despreciable. 

Las Torres se encuentra a un altura de  2200 metros sobre el nivel del mar.

Se buscaron lugares donde se podria hacer la mediciòn, estos  debìan cumplir las siguientes  condiciones.

1.- Profundidad

2.-¨Facìl acceso 

3.- Disponibilidad de energia electrica 

4.- Codiciones aceptables de  humedad, y de flujo de tràfico. 

Se eligieron  tres  lugares con una distancia promedio de 100 metros del tiro,  y con una profundidad de 390, 490, y 590 metros de acuerdo a los planos proporcionas por personal de la mina. A continuacion presentamos las fotografìas de los lugares selecionados.

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]% E TO
ACORDE FRONT—END ELECTRONICS

955—v2





En Superficie

[image: image6.jpg]/i\'

\\““.\‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.\“““\“\ ‘
. \\\\\\\\\\\\\\\ \
J A






Nivel 390, que fuè usado como comedor


Nivel 490  usado como taller 


Arreglo Experimental

Para la medicion  se usaron dos paletas centelladoras en coincidencia, con una cola de pescado y un par de fototubos Hamamatsu R631, para la recoleccion de luz. La primer  paleta  de dimensiones 90x40x7.62cm  y la segunda  100x50x7.62 cm,  se colocaron una encima de la otra como se ilustra en el diagrama, asi la resultante area de coincidencia es 0.36 m^2 .       




Cuando tenemos pulsos que coinciden  se dice que  existe coincidencia y es una indicacion de que  una particula atraveso ambas paletas.   No solo las particulas cargadas producen pulsos tambien pueden ser resultado de fluctuaciones termicas en el fototubo o ruido por la electrònica,  por eso se pide la coincidencia,  ademàs necesitamos  un mìnimo de voltaje para decir donde  existiò  una señal  ò  no, en este caso usamos 10 mV, esto afecta la eficiencia de nuestro detector.  Para hacer la coincidencia y poner las minimos para cada señal usamos el siguiente circuito, desarrollado anteriormente para ACORDE. Dicho circuito es alimentado por una fuente de bajo voltaje.  Una vez obtenida la señal de coincidencia  se procedio a contarla usando un moudulo Quad Scaler y preset counter .


         Circuito de coincidencias                               1.- Contador   2.- Fuente de alto voltaje 

                                                                                 3.- Fuente de bajo Voltaje 4.- Regulador

Todo la electrònica tuvo que ser protegida con un  regulador dado que la estabilidad de la corriente en al Mina no era la mejor. 

Resultados 

En la siguiente tabla se muestran los resultados tomando la raiz cuadrada de los eventos  como el error en el numero de eventos.

Profundidad 
Temperatura centigrados
Humedad
Tiempo 
Numero de cuentas
 Flujo m^2/segundo

Superficie 
21
49 % 
1 minuto
7100
  42.48  +/-  1.4

390 metros 
22
83 %
1 hora
8970
   0.90   +/- 0.03

490 metros
23
80 %
1 hora 
5745
   0.57   +/- 0.02

590 metros
22
72 %
1 hora
4578
   0.46  +/-  0.02

Conclusiones

Se ha medido el  flujo de  Muones  a diferentes profundidades, los resultados  estan cerca de los esperados, el exceso puede deberse a  la topologia de la mina, se necesita  una simulaciòn detallada de la mina, tomando en cuenta la topologìa, dicha mediciòn requerirìa mas tiempo.  No se incluyen errores sistematicos ni correcciones debido a la eficiencia. 

1





2





3





4





muòn





muòn





Fototubo








